Astec Incubator EC 10

VID:0403
PID:6015
	Chamber 1 Temp:1011
	Chamber 1 flow : 1025

	Chamber 2 Temp:1012
	Chamber 2 flow : 1026

	Chamber 3 Temp:1013
	Chamber 3 flow : 1027

	Chamber 4 Temp:1014
	Chamber 4 flow : 1028

	Chamber 5 Temp:1015
	Chamber 5 flow : 1029

	Chamber 6 Temp:1016
	Chamber 6 flow : 1030

	Chamber 7 Temp:1017
	Chamber 7 flow : 1031

	Chamber 8 Temp:1018
	Chamber 8 flow : 1032

	Chamber 9 Temp:1019
	Chamber 9 flow : 1033

	Chamber 10 Temp:1020
	Chamber 10 flow : 1034

	
	

	CO2 Concentration: 1037
	

	O2 Concentration: 1039
	



Slave ID:16, Even, 9600 Band, Input Register, 8 data bit, 1 stop bit
Sudo ./mbpoll /dev/ttyUSB0 -b 9600 -d 8 -s 1 -p even -t 3 -m rtu -a16 -r1011 -c24


