Astec Incubator EC 10

VID:0403

PID:6015

| Chamber 1 Temp:1011 | Chamber 1 flow : 1025 |
| --- | --- |
| Chamber 2 Temp:1012 | Chamber 2 flow : 1026 |
| Chamber 3 Temp:1013 | Chamber 3 flow : 1027 |
| Chamber 4 Temp:1014 | Chamber 4 flow : 1028 |
| Chamber 5 Temp:1015 | Chamber 5 flow : 1029 |
| Chamber 6 Temp:1016 | Chamber 6 flow : 1030 |
| Chamber 7 Temp:1017 | Chamber 7 flow : 1031 |
| Chamber 8 Temp:1018 | Chamber 8 flow : 1032 |
| Chamber 9 Temp:1019 | Chamber 9 flow : 1033 |
| Chamber 10 Temp:1020 | Chamber 10 flow : 1034 |
| CO2 Concentration: 1037 |  |
| O2 Concentration: 1039 |  |

Slave ID:16, Even, 9600 Band, Input Register, 8 data bit, 1 stop bit

Sudo ./mbpoll /dev/ttyUSB0 -b 9600 -d 8 -s 1 -p even -t 3 -m rtu -a16 -r1011 -c24